长治市生态环境局武乡分局

关于武乡县监漳兴建预制厂新建年产6万米预制板预制厂环境影响报告表的批复

武乡县监漳兴建预制厂：

你公司报送的《武乡县监漳兴建预制厂新建年产6万米预制板预制厂环境影响报告表》(以下简称《报告表》)、报批申请、长治市生态环境科学研究院《武乡县监漳兴建预制厂新建年产6万米预制板预制厂环境影响报告表的评估报告》(长环科武〔2025〕6号)及相关资料已收悉。根据建设项目环境保护管理有关规定，经我局2025年7月8 日行政审批集体讨论会研究，现批复如下：

一、该项目位于山西省长治市武乡县监漳镇监漳村，占地面积为5371.7m2。项目总投资500万元，其中环保投资55万元。武乡县行政审批服务管理局于2021年3月31日对本项目进行备案，项目编码2130-140429-89-01-509839。建设规模为年生产6万米预制板,建设内容为新建生产车间、办公楼、露天养护硬化场地；购置搅拌机、配料机、钢材张拉机、空心楼板成型机、檐板机、切割机、装载机等生产加工设备等，配套建设道路、给排水、消防、供配电、绿化等设施。在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施下，该项目所产生的不利生态环境影响可以得到缓解或控制，我局原则同意本项目实施。

二、在项目建设和运营中，必须保证《报告表》的各项污染防治措施按要求落实，在实施中重点做好以下工作：

（一）大气污染防治措施：施工期严格落实“六个百分之百”要求。运营期水泥筒仓顶部配备脉冲布袋除尘器，处理后的废气经仓顶15米高排气筒排放；配料机上料口采用遮挡板三面遮挡，上方设置集气罩；搅拌机主机机盖等产尘点均与除尘器相连，原料加注口设置阻尘板，从上料、配料、计量、加料到搅拌出料都在密封状态下进行；配料与搅拌粉尘经收集后通过集气管道引入布袋除尘器处理，后经15米高排气筒排放；砂子、石子均堆放至全密闭的车间内，车间顶部安装喷淋装置喷淋降尘；各设备设置于密封车间内；场区道路硬化，及时对路面进行清扫和洒水抑尘。颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB14/3176-2024）中排放标准要求，并符合经我局核定的该项目主要污染物排放总量指标：颗粒物0.231吨/年。

（二）水污染防治措施：施工期生产废水经临时沉淀池处理后洒水抑尘。运营期生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥；设备清洗废水和车辆冲洗废水沉淀后回用；初期雨水沉淀后用于车辆冲洗或者道路洒水，所有废水均不外排。

（三）噪声污染防治措施：施工期合理布置施工场地，选用低噪声施工设备。运营期选用低噪声设备，基础减振，建筑物隔声等。正常工况下厂界昼间噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（四）固废污染防治措施：施工期建筑垃圾清运至环卫部门指定地点。运营期不合格品用于填筑路基；除尘器收集的粉尘和沉淀池沉渣回用于生产；生活垃圾交由环卫部门清运处理；废矿物油、废油桶分类暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求贮存和管理。

（五）地下水及土壤环境防护措施：道路、办公楼等其他为简单防渗区；沉淀池、初期雨水池为一般防渗区；危废贮存点为重点防渗区，危险废物为废矿物油、废油桶。本项目厂区新建一座10m2的危废贮存点，各类危废按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行贮存和管理，定期交有资质单位统一进行处理。

（六）环境管理与监测：建立健全环保规章制度，配备必要的环境管理人员，按要求开展环境监测工作，加强厂区绿化工作，做好日常环保监管工作，确保环保设施正常稳定运行和污染物达标排放。

三、工程建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须按规定程序实施环境保护竣工验收。

四、武乡县生态环境保护综合行政执法队组织开展该项目环境保护现场监督管理工作。

长治市生态环境局武乡分局

2025年7月11 日